## Design Baker
Design d'un telescope baker Schmidt
Données d'entrée du telescope
DIAMETRE PUPILLE | D | 290 |  | les cases grise
| F/D | 3.62 |  | sont a renseigner
FOCALE RESULTANTE | F | 1049.8
FOCALE MIROIR PRIMAIRE | F1 | -718
| F2 | -718
Geometrie du systeme (resultat)
DISTANCE ENTRE MIROIRS | D1 | -491.0688 | -0.46777 | distance primaire secondaire
OUVERTURE PRIMAIRE |  | 2.4759
| M2 | -1.4621 |  | grandissement du secondaire
| L | 331.8 | 0.31606 | distance secondaire foyer
| RA | 0.31606 |  | obstruction champ nul
| B | -159.2688 |  | distance primaire foyer
| Optimisation des aberrations |  |  |  | les cases grises sont a modifier jusqu'a ce que les cases rouges soient minimales
[7 empty] | bs1 | 0
| bs2 | 0 |  | bs1 | 0 |  | bs2 | 0
| SPL | -1.4489 | -1521.0132 | Spl | -1.4633 | -1536.1723 | SPL | -1.4775 | -1551.0795
KSI |  | -0.70034 |  | KSI | -0.69169 |  | KSI | -0.70034
DS |  | -0.57121 |  | DS | -0.56281 |  | DS | -0.56007
PSI |  | -0.79256 |  | PSI | -0.78142 |  | PSI | -0.78142
bs1 |  | 0.014249 |  | bs2 | -0.35054
ASTIGMATISME |  | 7.9509e-06 | valeur cible <1E-4 |  | -3.5496e-05 | valeur cible<1E-4 |  | -0.023558
aberration spherique |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Coma |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -9.2222e-05
| K | 2.2848 |  |  | 2.2512 |  |  | 2.2403
Données construction
|  | Baker B |  |  | Baker C |  |  | Slevogt
rayon courbure miroir principal |  | -1436 | concave |  | -1436 | concave |  | -1436 | concave
rayon courbure miroirsecondaire |  | -1436 | convexe |  | -1436 | convexe |  | -1436 | convexe
distance entre miroirs |  | -491.0688 |  |  | -491.0688 |  |  | -491.0688
deformation primaire |  | 0.014249 |  |  | 0 |  |  | 0
deformation secondaire |  | 0 |  |  | -0.35054 |  |  | 0
distance lame primaire |  | -1521.0132 |  |  | -1536.1723 |  |  | -1551.0795
K lame |  | 2.2848 |  |  | 2.2512 |  |  | 2.2403
k lame |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
A |  | 0.023139 |  |  | 0.023139 |  |  | 0.023139
cV |  | 7.5438e-06 |  |  | 7.4329e-06 |  |  | 7.3968e-06
R |  | 132558.5089 |  |  | 134537.2923 |  |  | 135193.8931
Ad |  | -1.196e-10 |  |  | -1.1784e-10 |  |  | -1.1727e-10